附件1

新增实习牧场、动物医院、南校区新教室及宿舍网络监控设备      采购及安装清单报价汇总表

| 编号 | 项目 | 品牌、型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实习牧场监控系统 |
| 1 | 400万星光级高清网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2346FDLZJQ | 图像相关 ·最高分辨率可达2048 × 1536@25fps,在该分辨率下可输出实时图像· ·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 ·支持OSD颜色自选 ·支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 ·功能齐全: 一键恢复,心跳,镜像等 红外功能 ·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8) ·支持smart IR，防止夜间红外过曝 ·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 ·支持日夜两套参数独立配置 Smart功能 ·Smart侦测：10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测 ·Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 系统功能 ·支持三码流,支持手机监控, ·支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181, E家平台接入,支持萤石云平台接入 ·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 8 | 个 |  |  | 新装 |
| 2 | 摄像机支架 | 国标 | 铝合金 | 8 | 个 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 国标 | 超五类非屏蔽 | 2 | 箱 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 16路2盘位 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 监控硬盘 | 西数 | 2T | 2 | 块 |  |  |  |
| 6 | 监控光纤 | 国标 | 8芯室外 | 300 | 米 |  |  |  |
| 7 | 监控交换机 | H3C | 8口 | 3 | 台 |  |  |  |
| 8 | 光纤收发器 | 国标 | 10-100M | 2 | 对 |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 | 国标 | 线管 扎带 电工胶布 水晶头等 | 1 | 项 |  |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |
| 二、动物医院监控系统 |
| 1 | 400万星光级高清网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2346FDLZJQ | 图像相关 ·最高分辨率可达2048 × 1536@25fps,在该分辨率下可输出实时图像· ·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 ·支持OSD颜色自选 ·支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 ·功能齐全: 一键恢复,心跳,镜像等 红外功能 ·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8) ·支持smart IR，防止夜间红外过曝 ·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 ·支持日夜两套参数独立配置 Smart功能 ·Smart侦测：10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测 ·Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 系统功能 ·支持三码流,支持手机监控, ·支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181, E家平台接入,支持萤石云平台接入 ·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 4 | 个 |  |  | 新装 |
| 2 | 摄像机支架 | 国标 | 铝合金 | 4 | 个 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 国标 | 超五类非屏蔽 | 2 | 箱 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 国标 | 8路2盘位 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 监控硬盘 | 国标 | 2T | 1 | 块 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | 国标 | POE | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 监控光纤 | 国标 | 8芯室外 | 400 | 米 |  |  |  |
| 8 | 光纤收发器 | 国标 | 10-100M | 1 | 对 |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 | 国标 | 线管 扎带 电工胶布 破路及恢复等 | 1 | 项 |  |  |  |
| B | 小计 |  |  |  |
| 三、南校区新教室及宿舍 |
| 1 | 400万星光级高清网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2346FDLZJQ | 图像相关 ·最高分辨率可达2048 × 1536@25fps,在该分辨率下可输出实时图像· ·码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 ·支持OSD颜色自选 ·支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态 ·功能齐全: 一键恢复,心跳,镜像等 红外功能 ·高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8) ·支持smart IR，防止夜间红外过曝 ·ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 ·支持日夜两套参数独立配置 Smart功能 ·Smart侦测：10项行为分析,4项异常检测,1项识别检测 ·Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 系统功能 ·支持三码流,支持手机监控, ·支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,支持GB28181, E家平台接入,支持萤石云平台接入 ·符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 64 | 个 |  |  | 新装 |
| 2 | 摄像机支架 | 国标 | 铝合金 | 64 | 个 |  |  |  |
| 3 | 网线 | 国标 | 超五类非屏蔽 | 8 | 箱 |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 国标 | 32路8盘位 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 监控硬盘 | 国标 | 4T | 8 | 块 |  |  |  |
| 6 | 监控交换机 | H3C | POE8口 | 8 | 台 |  |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 | H3C | POE16口 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 监控光纤 | 国标 | 12芯室外 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 9 | 光纤收发器 | 国标 | 10-100M | 6 | 对 |  |  |  |
| 10 | 显示器 | 国标 | 42寸 | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 设备箱 | 国标 | 定制 | 6 | 台 |  |  |  |
| 12 | 安装辅材 | 国标 | 线管 扎带 电工胶布 破路及恢复等 | 1 | 项 |  |  |  |
| C | 小计 |  |  |  |
| D | 工程总造价（A+B+C） |  |  |  |