## Sheet1
广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项且 招 标 控 制 价 招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位盖章) 2025年06月23日 软件名称及版本号：博奥云计价软件 工程计价软件测评合格编号：2016J02 封-1
广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目
招 标 控 制 价
招标控制价 (小写) : 104868. 71元
(大写) : 壹拾万肆仟捌佰陆拾捌元柒角壹分整
招标人: 造价咨询人:
(单位盖章) (单位资质专用章)
法定代表人 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章) 或其授权人: (签字或盖章)
编制人: 复核人:
(造价人员签字) (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: 复核时间:
扉-2
总 说 明
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第1页 共1页
一、 工程概况: 本项目为广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 。 二、 编制依据: 1、本工程施工图及相关的标准、 规范、 技术资料、 答疑文件。 " 2、 《建设工程工程量清单计价规范 (GB 50500-2013) 》 、 《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范 (GB 50854-2013) 》 、 《通用安装工程工程量清单计算规范 (GB 50856-2013) 》 。 3、 《建设工程工程量清单计价规范 (GB 50500-2013) 广西壮族自治区实施细则》 、 《建设工程工程量计算规范 (GB 50854- GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则 (修订本) 》 , 内容包括: (1) 2013 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》 ; (2) 2013 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》 ; (3) 2011 《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》 ; (4) 2015 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》 ; (5) 2015 《广西壮族自治区安装工程费用定额》 ; (6) 2016 《广西壮族自治区建设工程费用定额》 ; (7) 2022 《广西壮族自治区市政工程费用定额》 。 4、 自治区住房城乡建设厅关于调整建筑工程定额人工费及有关费率的通知 (桂建标【2023】 7号) ; 5、本工程投标工程量清单及投标报价执行 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》 桂建标 (2019) 12号。 三、 其他需要说明的问题 1、材料价格按2025年第4期 《柳州市建设工程造价信息》 发布的价格信息, 信息价中没有的材料价参考柳州市信息价或目前市 场价; 2、本工程采用新型智能环保渣土车运距15km;
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第1页 共1页
序号 |  | 单项工程名称 | [9 empty] | 金额(元) | [7 empty] | 其中: (元)
[20 empty] | 暂估价 | [5 empty] | 安全文明 施工费
1. 1 |  | 广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 | [9 empty] | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | [6 empty] | 5332.95
|  | 招标控制价合计 | [9 empty] | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | [6 empty] | 5332.95
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第1页 共1页
序号 |  | 单位工程名称 | [9 empty] | 金额(元) | [7 empty] | 其中: (元)
[20 empty] | 暂估价 | [5 empty] | 安全文明 施工费
1. 1. 1 |  | 广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目-拆除工程 | [9 empty] | 10399.39 | 10399.39 | 10399.39 | 10399.39 | 10399.39 | 10399.39 | 10399.39 | 10399.39 | [6 empty] | 88.08
1. 1. 2 |  | 广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目-装饰装修工程 | [9 empty] | 94469.32 | 94469.32 | 94469.32 | 94469.32 | 94469.32 | 94469.32 | 94469.32 | 94469.32 | [6 empty] | 5244.87
|  | 招标控制价合计 | [9 empty] | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | [6 empty] | 5332.95
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第1页 共1页
序号 |  |  |  |  | 汇总内容 | [10 empty] | 金额(元) | [8 empty] | 备注
广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目-拆除工程
[5 empty] | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | [10 empty] | 4846.72 | 4846.72 | 4846.72 | 4846.72
其中:暂估价
2 | 2 |  |  |  | 总价措施项目清单计价合计 | [10 empty] | 101.29 | 101.29 | 101.29 | 101.29
[5 empty] | 其中 :安全文明施工费 | [10 empty] | 88.08 | 88.08 | 88.08 | 88.08
3 | 3 |  |  |  | 其他项目清单计价合计
4 | 4 |  |  |  | 税前项目清单计价合计 | [10 empty] | 4197.49 | 4197.49 | 4197.49 | 4197.49
5 | 5 |  |  |  | 规费、税金项目清单计价合计 | [10 empty] | 1253.89 | 1253.89 | 1253.89 | 1253.89
[5 empty] | 其中 :增值税 | [10 empty] | 301.55 | 301.55 | 301.55 | 301.55
[5 empty] | 工程总造价=1+2+3+4+5 | [10 empty] | 10399.39 | 10399.39 | 10399.39 | 10399.39
广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目-装饰装修工程
[5 empty] | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | [10 empty] | 76574.28 | 76574.28 | 76574.28 | 76574.28
其中:暂估价
2 | 2 |  |  |  | 总价措施项目清单计价合计 | [10 empty] | 5736.58 | 5736.58 | 5736.58 | 5736.58
[5 empty] | 其中 :安全文明施工费 | [10 empty] | 5244.87 | 5244.87 | 5244.87 | 5244.87
3 | 3 |  |  |  | 其他项目清单计价合计
4 | 4 |  |  |  | 税前项目清单计价合计
5 | 5 |  |  |  | 规费 | [10 empty] | 4358.24 | 4358.24 | 4358.24 | 4358.24
[5 empty] | 增值税 | [10 empty] | 7800.22 | 7800.22 | 7800.22 | 7800.22
7 | 7 |  |  |  | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | [10 empty] | 94469.32 | 94469.32 | 94469.32 | 94469.32
工程项目汇总
[5 empty] | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | [10 empty] | 81421 | 81421 | 81421 | 81421
其中:暂估价
2 | 2 |  |  |  | 总价措施项目清单计价合计 | [10 empty] | 5837.87 | 5837.87 | 5837.87 | 5837.87
[5 empty] | 其中 :安全文明施工费 | [10 empty] | 5332.95 | 5332.95 | 5332.95 | 5332.95
3 | 3 |  |  |  | 其他项目清单计价合计
4 | 4 |  |  |  | 税前项目清单计价合计 | [10 empty] | 4197.49 | 4197.49 | 4197.49 | 4197.49
5 | 5 |  |  |  | 规费、税金项目清单计价合计 | [10 empty] | 1253.89 | 1253.89 | 1253.89 | 1253.89
[5 empty] | 其中 :增值税 | [10 empty] | 301.55 | 301.55 | 301.55 | 301.55
[5 empty] | 工程总造价=1+2+3+4+5 | [10 empty] | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71 | 104868.71
5 | 5 |  |  |  | 规费 | [10 empty] | 4358.24 | 4358.24 | 4358.24 | 4358.24
[5 empty] | 增值税 | [10 empty] | 7800.22 | 7800.22 | 7800.22 | 7800.22
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第1页 共2页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称及 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额(元)
[17 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 合 价 | [5 empty] | 其中: 暂估价
广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 -拆除工程 | [10 empty] | 4846.72
[7 empty] | 分部分项工程 | [14 empty] | 4846.72 | 4846.72 | 4846.72
[7 empty] | G. 1 人工拆除工程 | [14 empty] | 4846.72 | 4846.72 | 4846.72
1 | 1 | 01 1607001001 |  |  |  |  | 彩钢夹心屋面板拆除 1.彩钢夹心屋面板厚度100mm 2.彩钢夹心屋面板切割 3.铝合金方条封边 |  |  |  | m2 |  | 220.5 | 220.5 | 220.5 |  | 17.46 | 17.46 | 17.46 |  |  | 3849.93 | 3849.93 | 3849.93
2 | 2 | 01 1606003001 |  |  |  |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  |  |  | m2 |  | 170.1 | 170.1 | 170.1 |  | 5.86 | 5.86 | 5.86 |  |  | 996.79 | 996.79 | 996.79
单价措施项目
广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 -装饰装修工程 | [10 empty] | 76574.28
[7 empty] | 分部分项工程 | [14 empty] | 71421.22 | 71421.22 | 71421.22
[7 empty] | A. 6 金属结构工程 | [14 empty] | 37649.39 | 37649.39 | 37649.39
3 | 3 | 010604001001 |  |  |  |  | 钢梁 1.热镀锌矩形方通, 规格100*50*2.5 2.运输距离暂按5km计算 3.位置: 屋面增设钢梁 |  |  |  | t |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  | 9434.24 | 9434.24 | 9434.24 |  |  | 3585.01 | 3585.01 | 3585.01
4 | 4 | 010606002001 |  |  |  |  | 钢檩条 1.热镀锌矩形方通, 规格40*40*2. 0 2.运输距离暂按5km计算 3.位置: 屋面增设檩条 |  |  |  | t |  | 1.052 | 1.052 | 1.052 |  | 7439.77 | 7439.77 | 7439.77 |  |  | 7826.64 | 7826.64 | 7826.64
5 | 5 | 010901003001 |  |  |  |  | 3. 0厚玻璃钢采光瓦屋面 1. 3. 0厚玻璃钢采光瓦 2.位置: 屋面及屋脊 |  |  |  | m2 |  | 233. 10 |  |  |  | 112.56 | 112.56 | 112.56 |  |  | 26237.74 | 26237.74 | 26237.74
|  | 11 | 11 | 11 |  |  | A. 11 天棚工程 | [14 empty] | 31327.32 | 31327.32 | 31327.32
6 | 6 | 01 1302002001 |  |  |  |  | 格栅吊顶 1. U型轻钢龙骨 2.条形铝格栅规格: 40mm*80mm*1. 2mm, 间距150mm |  |  |  | m2 |  | 170.1 | 170.1 | 170.1 |  | 184. 17 |  |  |  |  | 31327.32 | 31327.32 | 31327.32
[7 empty] | A. 12 门窗工程 | [14 empty] | 2444.51 | 2444.51 | 2444.51
7 | 7 | 010807003001 |  |  |  |  | 铝合金百叶窗 1.规格: 1500*1500 2.位置: 两侧山墙 |  |  |  | m2 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 376. 19 |  |  |  |  | 1692.86 | 1692.86 | 1692.86
8 | 8 | 010807005001 |  |  |  |  | 防鼠网 1.位置: 采光屋面与瓦屋面高差处 2.防鼠网 |  |  |  | m2 |  | 18.9 | 18.9 | 18.9 |  | 39.77 | 39.77 | 39.77 |  |  | 751.65 | 751.65 | 751.65
[7 empty] | 单价措施项目 | [14 empty] | 5153.06 | 5153.06 | 5153.06
|  | 011701 |  |  |  |  | 脚手架工程 | [14 empty] | 5153.06 | 5153.06 | 5153.06
9 | 9 | 桂011701001001 |  |  |  |  | 外脚手架 1.单排、 双排脚手架:双排脚手架 2.搭设高度: 10m以内 3.脚手架材质 :钢管 |  |  |  | m2 |  | 49.5 | 49.5 | 49.5 |  | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  | 1 176. 12
10 | 10 | 01 1701006001 |  |  |  |  | 满堂脚手架 1.搭设高度:7. 2m 2.脚手架材质 :钢管 |  |  |  | m2 |  | 170.1 | 170.1 | 170.1 |  | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  | 3976.94 | 3976.94 | 3976.94
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第2页 共2页
序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称及 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额(元)
[17 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 合 价 | [5 empty] | 其中: 暂估价
[7 empty] | 合 计 | [14 empty] | 81421 | 81421 | 81421
[22 empty] | 15879.91 | 15879.91 | 15879.91
[22 empty] | 57808.45 | 57808.45 | 57808.45
[22 empty] | 1977.24 | 1977.24 | 1977.24
[22 empty] | 4507.36 | 4507.36 | 4507.36
[22 empty] | 1248.07 | 1248.07 | 1248.07
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  | 计 算 基 础 | [5 empty] | 费 率(%) 或标准 | [5 empty] | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注
广西农牧工程学校南校区13栋学 生宿舍楼顶维修项目-拆除工程 | [9 empty] | 101.29
| 桂011801001001 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  | Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) | [11 empty] | 88.08
3 | 桂011801003001 |  |  |  |  | 雨季施工增加费 | [15 empty] | 11.01
4 | 桂011801004001 |  |  |  |  | 工程定位复测费
广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 -装饰装修 工程 | [9 empty] | 5736.58
| 桂011801001001 |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  | Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) | [11 empty] | 5244.87
2 | 桂011801002001 |  |  |  |  | 检验试验配合费 | [15 empty] | 78.39
3 | 桂011801003001 |  |  |  |  | 雨季施工增加费 | [15 empty] | 377.69
4 | 桂011801004001 |  |  |  |  | 工程定位复测费 | [15 empty] | 35.63
[6 empty] | 合 计 | [15 empty] | 5837.87
注: 以项计算的总价措施, 无 "计算基础" 和 "费率" 的数值, 可只填 "金额"数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第1页 共1页
序号 |  |  |  | 项目名称 | [7 empty] | 金额 (元) | [11 empty] | 备注
广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目-拆除工程
1 |  |  |  | 暂列金额 | [19 empty] | 明细详见表-12-1
2 |  |  |  | 材料暂估价 | [19 empty] | 明细详见表-12-2
3 |  |  |  | 专业工程暂估价 | [19 empty] | 明细详见表-12-3
4 |  |  |  | 计日工 | [19 empty] | 明细详见表-12-4
5 |  |  |  | 总承包服务费 | [19 empty] | 明细详见表一12-5
6 |  |  |  | 安全生产责任保险费暂估价 | [19 empty] | 分部分项工程费及 措施项目费
广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目-装饰装修工程
1 |  |  |  | 暂列金额 | [19 empty] | 明细详见表-12-1
2 |  |  |  | 材料暂估价 | [19 empty] | 明细详见表-12-2
3 |  |  |  | 专业工程暂估价 | [19 empty] | 明细详见表-12-3
4 |  |  |  | 计日工 | [19 empty] | 明细详见表-12-4
5 |  |  |  | 总承包服务费 | [19 empty] | 明细详见表-12-5
6 |  |  |  | 安全生产责任保险费暂估价 | [19 empty] | 分部分项工程费及 措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。
税前项目清单与计价表
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称及项目特征描述 | [7 empty] | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金 额(元)
[21 empty] | 单价 |  |  |  |  | 合价
广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目-拆除工程 | [13 empty] | 4197.49
1 | 01 1615001001 |  |  |  |  | 开窗洞及修补 1.规格: 1500*1500 2.切割、拆除 3. 1:3水泥砂浆修补 | [7 empty] | 个 |  | 2 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 2400
2 | 010103002001 |  |  |  |  | 新型智能环保渣土车运垃圾 (10km) 1.土壤类别: 废渣 2.工程量按图示尺寸以体积计算 3.本项包含挖土、 装车、 10km运土工作内容 4.结算时按柳州市城市建筑垃圾处置许可申请表和签 证办理结算 运距暂按15km计算, 结算按实际情况 | [7 empty] |  |  | 27.03 |  |  |  |  | 33.78 |  |  |  |  | 913.07
3 | 010103002001 |  |  |  |  | 新型智能环保渣土车运垃圾(每增减运1KM) 1.土壤类别: 废渣 2.工程量按图示尺寸以体积计算 3.本项为增加1km运距费用, 结算按实际距离增减, 不 足1km部分按1km 4.结算时按柳州市城市建筑垃圾处置许可申请表和签 证办理结算 | [7 empty] |  |  | 270.3 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 675.75
4 | 010103002002 |  |  |  |  | 建筑垃圾消纳费(倒土场收取) 1.工程量按图示尺寸以体积计算 2.本项不包含原市政府收取的5元/m3垃圾消纳费 3.结算时按柳州市城市建筑垃圾处置许可申请表和签 证办理结算 | [7 empty] |  |  | 27.03 |  |  |  |  | 7.72 |  |  |  |  | 208.67
[6 empty] | 合 计 | [19 empty] | 4197.49
注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。
规费、 增值税计价表
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第1页 共1页
序号 |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计算基础 | [8 empty] | 计算费率(%) | [5 empty] | 金额(元)
|  |  | 广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目-拆除工程 | [20 empty] | 1253.89
|  |  | 规费 | [5 empty] | 1+2+3 | [14 empty] | 906. 10
|  |  | 社会保险费 | [5 empty] | Σ (分部分项人工费+单价措施人工 费) (2893. 34+0) | [8 empty] | 29.35 | [5 empty] | 849.2
1. 1. 1 |  |  | 养老保险费 | [14 empty] | 17.22 | [5 empty] | 498.23
1. 1. 2 |  |  | 失业保险费
1. 1. 3 |  |  | 医疗保险费 | [14 empty] | 10.25 | [5 empty] | 296.57
1. 1. 4 |  |  | 生育保险费 | [20 empty] | 18.52
1. 1. 5 |  |  | 工伤保险费 | [20 empty] | 26.04
|  |  | 住房公积金 | [5 empty] | 分部分项及单价措施工程费+总价措 施项目费+其他项目费 | [14 empty] | 50.47
工程排污费
2 |  |  | 税金 | [5 empty] | 分部分项及单价措施工程费+总价措 施项目费+其他项目费+税前项目费+ 规费 | [14 empty] | 347.79
|  |  | 增值税 | [20 empty] | 301.55
2.2 |  |  | 城市维护建设税 | [20 empty] | 21. 11
2.3 |  |  | 教育附加费
2.4 |  |  | 地方教育附加费
2.5 |  |  | 水利建设基金 | [20 empty] | 10.05
|  |  | 广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目-装饰装修工程 | [20 empty] | 12158.46
|  |  | 规费 | [5 empty] | 1. 1+1. 2+1. 3 | [14 empty] | 4358.24
|  |  | 社会保险费 | [5 empty] | Σ (分部分项人工费+单价措施人工 费) (9810.01+3176. 56) | [8 empty] | 29.35 | [5 empty] | 3811.56
1. 1. 1 |  |  | 养老保险费 | [14 empty] | 17.22 | [5 empty] | 2236.29
1. 1. 2 |  |  | 失业保险费 | [20 empty] | 44. 15
1. 1. 3 |  |  | 医疗保险费 | [14 empty] | 10.25 | [5 empty] | 1331. 12
1. 1. 4 |  |  | 生育保险费 | [20 empty] | 83. 11
1. 1. 5 |  |  | 工伤保险费 | [20 empty] | 116.88
|  |  | 住房公积金 | [20 empty] | 240.25
|  |  | 工程排污费 | [5 empty] | 工 (分部分项人材机+单价措施人材 机) (67397. 06+3864. 77) | [14 empty] | 306.43
2 |  |  | 增值税 | [5 empty] | (分部分项工程费及单价措施项 目费+总价措施项目费+其他项目费+ 税前项目 费+规费) | [14 empty] | 7800.22
|  |  | 合 计 | [20 empty] | 13412.35
工程项目：广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目




工程名称：广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目





主要材料及价格表
工程名称:广西农牧工程学校南校区13-14栋学生宿舍走廊屋顶维修项目 第3页 共3页
序号 |  | 材料编码 |  |  |  |  | 项目名称及规格、 型号等特殊要求 | [8 empty] | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单价 (元)
75 | [6 empty] | ◆机械令
76 |  | 990704004 |  |  |  |  | 载货汽车[装载质量4t] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.358 |  |  |  |  | 398.91
77 |  | 990707004 |  |  |  |  | 平板拖车组[装载质量20t] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.059 |  |  |  |  | 963.4
78 |  | 990708002 |  |  |  |  | 轨道平车[装载质量8t] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.223 |  |  |  |  | 40.57
79 |  | 990902002 |  |  |  |  | 门式起重机[提升质量10t] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.431 |  |  |  |  | 403.91
80 |  | 990902003 |  |  |  |  | 门式起重机[提升质量20t] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0. 156 |  |  |  |  | 595.6
81 |  | 990903001 |  |  |  |  | 汽车式起重机[提升质量5t] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  | 565.3
82 |  | 990903007 |  |  |  |  | 汽车式起重机[提升质量25t] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0. 158 |  |  |  |  | 1485.59
83 |  | 991518002 |  |  |  |  | 刨边机[加工长度 12000mm] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.062 |  |  |  |  | 628.28
84 |  | 991521001 |  |  |  |  | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0. 105 |  |  |  |  | 209.66
85 |  | 991901001 |  |  |  |  | H型钢组立机 | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.068 |  |  |  |  | 239. 12
86 |  | 991902001 |  |  |  |  | 型钢校正机 [60*800mm] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0. 105 |  |  |  |  | 201.06
87 |  | 991902002 |  |  |  |  | 翼缘校正机 | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 245.73
88 |  | 991903002 |  |  |  |  | 多辊板料校平机[厚度x宽度16x2000mm] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.093 |  |  |  |  | 1434.3
89 |  | 991906009 |  |  |  |  | 剪板机[厚度x宽度 40x3100(mm)] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.048 |  |  |  |  | 580. 18
90 |  | 991909003 |  |  |  |  | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0. 167 |  |  |  |  | 138.57
91 |  | 992501002 |  |  |  |  | 交流电弧焊机[容量30KV A] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.409 |  |  |  |  | 167. 14
92 |  | 992501004 |  |  |  |  | 交流电弧焊机[容量40KV A] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 2.211 |  |  |  |  | 196.53
93 |  | 992701001 |  |  |  |  | 电焊条烘干箱[容积45X35X45(C)] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.842 |  |  |  |  | 11.69
94 |  | 992701002 |  |  |  |  | 电焊条烘干箱[容积55X45X55(C)] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.277 |  |  |  |  | 16.03
95 |  | 992702001 |  |  |  |  | 恒温箱 | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 1.237 |  |  |  |  | 51.64
96 |  | 994301005 |  |  |  |  | 电动空气压缩机[排气量10/min] | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 0.093 |  |  |  |  | 303.99
97 |  | 994508001 |  |  |  |  | 电锤 520W | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 10.242 |  |  |  |  | 4.94
98 |  | 994701001 |  |  |  |  | 其他机械费 | [8 empty] | 元 |  |  |  |  | 43.641 |  |  |  |  | 0.9
99 |  | B-J. 1 |  |  |  |  | 彩钢夹心屋面板切割及铝合金方条封边 机械费 | [8 empty] | 台班 |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  | 2
100 | [6 empty] | 合 计